## Tabelle1
				RCD	Verwendung
Beschreibung					F1	Licht, Server
	Fehlerstromschutzschalter (RCD)					F2	Werkstatt
LSS	F1	F2	F3	F4			F3	Lounge
1	Licht Lounge	CEE 16A 3L+N+PE	Stromkreis L1	Herd			F4	Küche
2	Licht Werkstatt	CEE 16A 3L+N+PE	Stromkreis L2	Herd
3	Beamer	CEE 16A 3L+N+PE	Stromkreis L3	Herd
4	Stromkreis S1	Stromkreis W1	Reserve	Spülmaschine, Kühlschrank
5	Stromkreis S2	Stromkreis W2	Reserve	Waserkocher
6	Portal	Stromkreis W3	Reserve	Mikrowelle
				Stromkreis	Beschreibung
				S1 – 2	Server
				W1 – 3	Werkstatt
				L1 – 3	Lounge
Nennstrom + Charakteristik
	Fehlerstromschutzschalter (RCD)
LSS	F1	F2	F3	F4
1	B16	B16 x3	B16	B16 x3
2	B16	CEE 16A 3L+N+PE	B16
3	B16	CEE 16A 3L+N+PE	B16
4	B16	B16	B16	B16
5	B16	B16	B16	B16
6	B16	B16	B16	B16				V.1